## FormatoEntradaDatos
FORMATO DE ENTRADA DE PÁRÁMETROS PARA PROCESO DE DISEÑO GENERATIVO DE CABIDAS
PARÁMETROS DE ENTRADA | VALOR
Área bruta del Lote (Se coteja con el plano) | 9543.5946 |  | m2
Área neta urbanizable (Se coteja con el plano) | 8132.2269 |  | m2
Área vendible
Ocupación
Indice de Construcción | 1.87
Indice de Ocupación | 0.3
Aislamientos entre Torres en Metros | EN SERVIDUMBRE VISUAL m |  | EN CULATA m
| 7 |  | 4
Número de Pisos por Torre | 8 |  | PISOS
Parqueaderos en Superficie, Edificación o Sotanos | SÓTANO | SEMISÓTANO | EN SUPERFICIE | EN EDIFICACIÓN
|  | 90 | 90
Parqueaderos privados
Parqueaderos visitantes
Parqueaderos movidilidad reducida
Relación de Parqueaderos/Vivienda | 0.63 |  | 320 | UNIDAD(ES) DE VIVIENDA
Area de Equipamento Comunal | 191.1673 |  | m
Aislamiento de Equipamento Comunal | CONTRA TORRES DE VIVIENDA |  | CONTRA PARQUEADEROS
| 4 |  | 4
Rangos de Referencia de Variables de Medición de Eficiencia de un Proyecto

## ParametrosEvaluaciónDeCabida
PARÁMETROS DE EVALUACIÓN DE CABIDA | RANGO - VIS |  |  | RANGO - NO VIS
| PROMEDIO | MÍNIMO | MÁXIMO | PROMEDIO | MÍNIMO | MÁXIMO
NUMERO DE VIV/Ha UTIL = (No. TOTAL DE APARTAMENTOS/AREA UTIL LOTE) | 257 | 170 | 344
RELACION PARQUEADEROS POR VIVIENDA=(TOTAL PARQUEADEROS / No. TOTAL DE VIVIENDAS, Incl visit) | 0.43 | 0.36 | 0.5
AREA PROMEDIO PARQUEADERO (AREA PARQUEABLE/TOTAL PARQUEADEROS) | 23.53 | 20.18 | 26.88
M2 DOTACION COMUNAL POR UNIDAD DE VIVIENDA (No Incluye Espacios Tecnicos) | 2.09 | 1.36 | 2.82
RELACION M2 VENDIBLES /M2 CONSTRUIDOS = (AREA TOTAL VENDIBLE/AREA CONSTRUIDA ) | 80% | 76% | 84%
RELACION M2 DE PUNTO FIJO/AREA VENDIBLE=(AREA PUNTOS FIJOS/AREA VENDIBLE) | 9.2% | 8.2% | 10.2%
M2 PUNTO FIJO POR UNIDAD DE VIVIENDA = (AREA PUNTOS FIJOS/No. TOTAL DE APARTAMENTOS) | 5.41 | 4.69 | 6.13
INDICE DE OCUPACION (AREA CONSTRUIDA EN PRIMER PISO/AREA UTIL LOTE) | 0.39 | 0.21 | 0.57
INDICE DE CONSTRUCCION (AREA CONSTRUIDA VENDIBLE/AREA UTIL) | 1.58 | 1.08 | 2.08
% DE OCUPACION TOTAL (AREA TOTAL OCUPADA/AREA UTIL LOTE) | 53.7% | 38.7% | 68.7%
% DE AREA LIBRE = (AREA UTIL LOTE - AREA DE OCUPACION TOTAL / AREA UTIL LOTE) | 46.3% | 31.3% | 61.3%
En AMARILLO los parametros que deben ser comparados de acuerdo a la norma/requerimientos especificos del proyecto. En este caso los indices solo son referencia.

## TipologiasTorres (hidden)
NOMBRE | DESCRIPCION
TIPOLOGIA_1
TIPOLOGIA_2
TIPOLOGIA_3
TIPOLOGIA_4
TIPOLOGIA_5
TIPOLOGIA_6
TIPOLOGIA_7
TIPOLOGIA_8
TIPOLOGIA_9
TIPOLOGIA_10

## Aux (hidden)
X